	[image: image2.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones -
	[image: image2.jpg]


	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:

FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA: 

Nº PROYECTO:
	TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS - ICVT

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

LISTA DE EQUIPOS 

MECÁNICA

JD1010901
	JD1010901-TS20D3-MD05001

DOCUMENTO RLG

C-1-015-M-LI-01

	
	
	FECHA

	
	
	02
	11
	2010



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÀG.
	ELAB.  

POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	02/11/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	10
	J.H./ C.Q.
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA
LISTA DE EQUIPOS
TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA DE LA ESCM
 INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS - ICVT
PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO
41.
OBJETIVO DEL DOCUMENTO.


42.
ALCANCE.


43.
DATOS DEL SITIO.


43.1.
Ubicación del Sitio.


63.2.
Datos Físicos.


64.
DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA.


75.
LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES.




1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.
El objetivo de este documento es presentar la Lista de Equipos con sus principales características para el “TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA”, del proyecto “TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE.
En este documento se listan los equipos principales, las cantidades  y las características generales de los mismos, a ser utilizados en el “TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA” del proyecto “TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, que permitan instalar un sistema de acabado superficial de piezas metálicas con tecnología de vanguardia y adecuado a los requerimientos establecidos.
3. DATOS DEL SITIO.
3.1. Ubicación del Sitio.
El área geográfica donde se implantará el “TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA”, del proyecto “TALLER DE GRANALLADO Y PINTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, se encuentra en el territorio Nacional, específicamente en el Complejo Industrial Palital en el fundo Taguache, al sureste del Estado Anzoátegui, Municipio Independencia, a 8 Km del Puente Orinoquia, nuevo cruce vial del río Orinoco. 

Esta ubicación es el resultado de aplicar la correspondiente matriz técnica, la cual arrojó que el sur de Venezuela es el área idónea para su implantación, ya que se encuentra en las cercanías de su principal insumo, las Materias Primas Ferrosas, también por su cercanía con aeropuertos (Puerto Ordaz, El Tigre y Maturín), puertos (Guanta en el mar Caribe, y 7 puertos en el río Orinoco), red eléctrica a alta potencia (EDELCA), y en el futuro con una línea férrea.

La figura Nº 3.1 muestra el plano de ubicación física de las instalaciones del Taller de Granallado y Pintura y la tabla Nº 3.1 las coordenadas UTM de las referencias topográficas de la parcela industrial correspondiente.
Tabla N°3.1 – Referencias Topográficas.
	Puntos de Apoyo
	Norte
	Este

	P-1
	922.978,33
	508.111,18

	P-2
	923.033,91
	508.159,73

	P-3
	923.179,50
	507.993,08

	P-4
	923.123,92
	507.944,52


[image: image1.png]Granallado y
Pintura





Figura. Nº 3.1 Croquis de Ubicación.
El Taller de Granallado y Pintura está conformado por tres (3) naves de veinticuatro metros (24 m) de ancho por doscientos veinte metros (220 m) de longitud cada una con una altura máxima de izamiento de 12 metros (12 m), además de un edificio de oficinas de dos niveles, conformando un área total aproximada de quince mil ochocientos cuarenta metros cuadrados (15.840 m2).
3.2. Datos Físicos.
Los datos físicos del área donde se construirá el Taller de Granallado y Pintura, se muestran en la tabla Nº 3.2:

Tabla Nº 3.2- Condiciones Ambientales / Meteorológicas
	Variable
	Característica

	Clima:
	Zona Tropical / Lluvia Mayo a Septiembre (variable)

	Temperatura:
	Promedio:  24 °C / 75 ºF

	Presión Atmosférica:
	Promedio:  14.60 psia

	Humedad Relativa:
	Promedio:  70 %

	Elevación  sobre el nivel del Mar:
	Promedio:  120 m / 393 pies

	Pluviosidad:
	Entre 1.2 y 7.1 Pulgadas de Agua/Mensual.

	Dirección del Viento % Anual:
	Sur Este, Mayor Velocidad Media 10.2 Km/h

	Zona Sísmica:
	Pertenece a la Zona Sísmica 3 (Norma Covenin)

	Tipo de Suelo:
	Arenosos

	Fauna:
	Conejo Sabanero, Reptil Guaripete, Mapanare guayacán, Cascabel y Otros

	Poblaciones:
	Mamo Arriba, Mamo Abajo, El Amparo, Palital, Macapaima y Matanzas.


Fuente: MARN (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales)
4. DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA.
En la tabla Nº 4.1 se listan los documentos y planos (productos de ingeniería) de referencia que complementan al presente documento:
Tabla Nº 4.1.- Documentos y Planos de Referencia.
	Código PDVSA
	Producto de Ingeniería

	JD1010901-TS20D3-MD17001
	Hoja de Datos del Sistema de Aire Acondicionado

	JD1010901-TS20D3-MD17002
	Hojas de Datos del Sistema Contra Incendio.

	JD1010901-TS20D3-MD17003
	Hojas de Datos del Sistema del Aire Comprimido

	JD1010901-TS20D3-MD17004
	Hojas de Datos del Sistema Hidroneumático

	JD1010901-TS20D3-MP01001
	Plano de Implantación de Equipos

	JD1010901-TS20D3-MD16001
	Especificaciones de Carretones Eléctricos

	JD1010901-TS20D3-MD16004
	Especificaciones de Grúas y Polipastos


5. LISTA DE EQUIPOS PRINCIPALES.
En la tabla Nº 5.1 se presenta la Lista de Equipos a ser instalados en el taller de Granallado y Pintura:
Tabla Nº 5.1- Lista de Equipos del Taller de Granallado y Pintura.
	Nº
	CÓDIGO
	CANTIDAD
	NOMBRE DEL EQUIPO
	DESCRIPCIÓN 
	DIMENSIONES

	1
	GITJ-321001
A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M
	6
	GRÚA PUENTE DE 32+10 TONELADAS
	GRÚA PUENTE DE DOBLE RIEL, DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, DE CONTROL REMOTO, OPERADA DESDE EL PISO, SERVICIO PESADO, CON CARRO DE TRASLACIÓN DOTADO DE DOS POLIPASTOS Y SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO. LOS POLIPASTOS SON:
UN POLIPASTO DE 32 TON
UN POLIPASTO DE 10 TON
	22776 X 4736 X 2481 MM

	2
	GITJ-160501
A/B/C/D/E/F
	1
	GRÚA PUENTE DE 16+5 TONELADAS
	GRÚA PUENTE DE DOBLE RIEL, DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, DE CONTROL REMOTO, OPERADA DESDE EL PISO, SERVICIO PESADO, CON CARRO DE TRASLACIÓN DOTADO DE DOS POLIPASTOS Y SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO. LOS POLIPASTOS SON: 
UN POLIPASTO DE 16 TON
UN POLIPASTO DE 5 TON
	22744 X 3864 X 2119 MM

	3
	GITS-320001
	1
	CARRETÓN ELÉCTRICO
	CARRETÓN ELÉCTRICO SOBRE RIELES PARA EL MANEJO DE GARGAS PESADAS.
ACCIONAMIENTO MEDIANTE BOTONERA POR CABLE. CAPACIDAD DE CARGA 32 TONELADAS
	
8000 X 3000 X 550 MM

	4
	AATS-E04001
	1
	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO SPLIT
	EL EVAPORADOR DE DESCARGA DIRECTA, TIPO CONSOLA DECORATIVA, PARA INSTALAR ADHERIDA A LA PARED O TECHO. 
SERPENTINES CONSTRUIDOS EN TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO. 
EL VENTILADOR (BLOWER) TIPO TURBINA, DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑADO PARA TRABAJAR CON UN BAJO NIVEL DE RUIDO.
	1153 X 592 MM

	5
	AATS-C04001
	1
	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO SPLIT
	GABINETE DEL CONDENSADOR DE ACERO GALVANIZADO Y PREPARADO PARA INSTALARSE A LA INTEMPERIE.
EL VENTILADOR DEL CONDENSADOR DEBE SER DEL TIPO HÉLICE, DE DESCARGA HORIZONTAL, ESPECIAL PARA FUNCIONAR A LA INTEMPERIE. TONELADAS DE REFRIGERACIÓN: 4 TR
	610 X 610 MM

	6
	AATS-E05001
	1
	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO SPLIT
	EL EVAPORADOR DE DESCARGA DIRECTA, TIPO CONSOLA DECORATIVA, PARA INSTALAR ADHERIDA A LA PARED O TECHO. 
SERPENTINES CONSTRUIDOS EN TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO. 
EL VENTILADOR (BLOWER) TIPO TURBINA, DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑADO PARA TRABAJAR CON UN BAJO NIVEL DE RUIDO.
	1445 X 592 MM

	7
	AATS-C05001
	1
	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO SPLIT
	GABINETE DEL CONDENSADOR DE ACERO GALVANIZADO Y PREPARADO PARA INSTALARSE A LA INTEMPERIE.
EL VENTILADOR DEL CONDENSADOR DEBE SER DEL TIPO HÉLICE, DE DESCARGA HORIZONTAL, ESPECIAL PARA FUNCIONAR A LA INTEMPERIE. 
	610 X 610 MM

	8
	AATS-E03001
A/B
	2
	EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO SPLIT
	EL EVAPORADOR DE DESCARGA DIRECTA, TIPO CONSOLA DECORATIVA, PARA INSTALAR ADHERIDA A LA PARED O TECHO. 
SERPENTINES CONSTRUIDOS EN TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO. 
EL VENTILADOR (BLOWER) TIPO TURBINA, DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑADO PARA TRABAJAR CON UN BAJO NIVEL DE RUIDO. TONELADAS DE REFRIGERACIÓN: 6 TR
	1153 X 592 MM

	9
	XETS-C06001
	1
	CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO SPLIT
	GABINETE DEL CONDENSADOR DE ACERO GALVANIZADO Y PREPARADO PARA INSTALARSE A LA INTEMPERIE.
EL VENTILADOR DEL CONDENSADOR DEBE SER DEL TIPO HÉLICE, DE DESCARGA HORIZONTAL, ESPECIAL PARA FUNCIONAR A LA INTEMPERIE. TONELADAS DE REFRIGERACIÓN: 5 TR
	1509 X 1163 MM (CONDENSADOR)
1153 X 592 MM (EVAPORADOR)

	10
	AATS-C10001
	1
	AIRE ACONDICIONADO COMPACTO
	CAPACIDAD: 10 TONELADAS
POTENCIA: 52,7 KW
VOLTAJE: 240 VOLTIOS 3 FASES
FRECUENCIA: 60 HRZ
	3113 X 1471 MM

	11
	AATS-C12001
	1
	AIRE ACONDICIONADO COMPACTO
	CAPACIDAD: 12,5 TONELADAS
POTENCIA: 52,7 KW
VOLTAJE: 240 VOLTIOS 3 FASES
FRECUENCIA: 60 HRZ
	3113 X 1471 MM

	12
	AATS-C20002
	1
	AIRE ACONDICIONADO COMPACTO
	CAPACIDAD: 20 TONELADAS
POTENCIA: 52,7 KW
VOLTAJE: 240 VOLTIOS 3 FASES
FRECUENCIA: 60 HRZ
	4989 X 2199 MM

	13
	VATS-67001 A/B/C/D/E/F/G/H
	8
	VENTILADOR AXIAL BAÑOS OFICINA
	VENTILADOR AXIAL CENTRÍFUGO EMPOTRADOS EN LA PARED.
CAPACIDAD: 670 CFM
	 

	14
	VATS-38501 A/B/C/D/E/F/G/H
	8
	VENTILADOR AXIAL BAÑOS OFICINA
	VENTILADOR AXIAL CENTRÍFUGO EMPOTRADOS EN LA PARED.
CAPACIDAD: 385 CFM
	 

	15
	EHTS-95001
	1
	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
	CAUDAL: 9,5 lts/s
BOMBA DE AGUA: 15,4 HP
COMPRESOR DE AIRE: 0,5 HP
VOLTAJE DE MOTORES BOMBAS: 240 VOLTIOS / 2 F
VOLTAJE DE MOTOR COMPRESOR: 120 VOLTIOS
	8000 X 6000 MM

	16
	ACTS-15301
	1
	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
	CAUDAL DE AIRE: 2,97 M3 / MIN
POTENCIA MOTOR DE COMPRESOR: 58,6 KW
POTENCIA DE VENTILADOR: 4,1 HP
VOLTAJE: 480 VOLTIOS 3 FASES
FRECUENCIA. 60 HRZ
CAUDAL DE AIRE: 2,97 M3 / MIN
	6000 X 4000 MM


	Elaborado por RLG: J. Herrera
	Revisado por RLG:  C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________

	Fecha: 02/11/2010

Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 02/11/2010

Cargo: Gerente Técnico de Proyecto
	Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Fecha: 

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image3.jpg]RLG & Asociados, C.A



[image: image4.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

