ANEXOS CAPITULO  III
[image: image157.emf]DESCRIPCION DE EQUIPO

Costo del 

Equipo

Transporte 

Seguro Flete  

%

Impuesto % Ingeniería % Construcción % Pruebas %Cantidad

Total Costo 

US$

Moto-Generador 450 kVA  70000 16 8 10 30 5 2 236.600

Moto-Generador 200 kVA  30000 16 8 10 30 5 11 557.700

Tablero 480 V 3000 7 16 10 30 5 2 10.080

Transformador 50 kVA 8000 7 16 10 30 5 2 26.880

Cable Subterraneo 12 $/MT 12 7 16 10 30 5 500 10.080

10 30 5 1 0

10 30 5 16 0

10 30 5 1 0

10 30 5 1 0

841.340 TOTAL

COSTO OPCION GENERACION DESCENTRALIZADA - DIESEL


Figura No. 3.1. Esquema del sistema de tuberías propuesto. CIP-Copa.

[image: image2.emf] 

CIP – Copa: 16.400 bpd

Criollo: 1.800 bpd

Copa: 9.800 bpd

Cubiro Este: 4.800 bpd

6”X18.825’

6”X17.480’

4”X4.921’

4”X164’

4”X164’

6”X164’

4”X164’

4”X164’

4”X4.921’

4”X4.921’


Figura No. 3.2. Pre-dimensionamiento de la red de tuberías enterradas. CIP – Copa
[image: image3.emf]
Figura No. 3.3. Presión Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image4.emf]
Figura No. 3.4. Presión Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image5.png]PRESSURE (psig)

61

@

&

47

6000

8000 10000
DISTANCE (FT)

12000

14000

16000

18000





Figura No. 3.5. Presión Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image6.emf]
Figura No. 3.6. Presión Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image7.emf]
Figura No. 3.7. Presión Vs Distancia Línea MCR1 – MCO2
[image: image8.emf]
Figura No. 3.8. Presión Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1
[image: image9.emf]
Figura No. 3.9. Presión Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1
[image: image10.emf]
Figura No. 3.10. Presión Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1
[image: image11.emf]
Figura No. 3.11. Presión Vs Distancia Línea MCO1 – MCO2
[image: image12.emf]
Figura No. 3.12. Presión Vs Distancia Línea MCO2 – CIP COPA
Anexo No. 3.2
[image: image13.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.13. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image14.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.14. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image15.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.15. Temperatura Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image16.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.16. Temperatura Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image17.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.17. Temperatura Vs Distancia Línea MCR1 – MCO2

[image: image18.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.18. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image19.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.19. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image20.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.20. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image21.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.21. Temperatura Vs Distancia Línea MCO1 – MCO2

[image: image22.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.22. Temperatura Vs Distancia Línea MCO2 – CIP COPA
Anexo 3.3
[image: image23.emf] 

CIP – Copa: 16.400 bpd

Criollo: 1.800 bpd

Copa: 9.800 bpd

Cubiro Este: 4.800 bpd

6”X18.825’

6”X17.480’

4”X4.921’

4”X164’

4”X164’

6”X164’

4”X164’

4”X164’

4”X4.921’

4”X4.921’


Figura No. 3.23. Pre-dimensionamiento de la red de tuberías sumergidas. CIP – Copa
[image: image24.emf]
Figura No. 3.24. Presión Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image25.emf]
Figura No. 3.25. Presión Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image26.emf]
Figura No. 3.26. Presión Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image27.emf]
Figura No. 3.27. Presión Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image28.emf]
Figura No. 3.28. Presión Vs Distancia Línea MCR1 – MCO2

[image: image29.emf]
Figura No. 3.29. Presión Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image30.emf]
Figura No. 3.30. Presión Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image31.emf]
Figura No. 3.31. Presión Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image32.emf]
Figura No. 3.32. Presión Vs Distancia Línea MCO1 – MCO2

[image: image33.emf]
Figura No. 3.33. Presión Vs Distancia Línea MCO2 – CIP COPA
Anexo 3.3

[image: image34.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.34. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image35.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.35. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image36.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.36. Temperatura Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image37.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.37. Temperatura Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image38.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.38. Temperatura Vs Distancia Línea MCR1 – MCO2

[image: image39.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.39. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image40.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.40. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image41.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.41. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image42.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.42. Temperatura Vs Distancia Línea MCO1 – MCO2

[image: image43.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.43. Temperatura Vs Distancia Línea MCO2 – CIP COPA
Anexo No. 3.5

[image: image1.emf]CIP -Copa

Pozos Campo Cubiro Este

Pozos Campo Criollo

Pozos Campo Copa

MPCE2 MPCE1

MCE1

MPCR1

MCR1

MPCO1

MPCO2

MPCO3

MCO2

MCO1

Red de Recolección de Producción Bloque Cubiro “C”


Figura No.3.44. Esquema del sistema de tuberías propuesto. CIP-Criollo
[image: image44.emf] 

8”X18.825’

4”X4.921’

4”X164’

4”X4.921’

4”X164’

6”X164’

6”X164’

6”X17.480’

4”X4.921’

4”X164’

Criollo: 1.800 bpd

Copa: 9.800 bpd

Cubiro Este: 4.800 bpd

CIP – Criollo: 16.400 bpd


Figura No. 3.45. Pre-dimensionamiento de la red de tuberías. CIP – Criollo
[image: image45.emf]
Figura No. 3.46. Presión Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image46.emf]
Figura No. 3.47. Presión Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image47.emf]
Figura No. 3.48. Presión Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image48.emf]
Figura No. 3.49. Presión Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image49.emf]
Figura No. 3.50. Presión Vs Distancia Línea MCR1 – MCR2
[image: image50.emf]
Figura No. 3.51. Presión Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1
[image: image51.emf]
Figura No. 3.52. Presión Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1
[image: image52.emf]
Figura No. 3.53. Presión Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1
[image: image53.emf]
Figura No. 3.54. Presión Vs Distancia Línea MCO1 – MCR2
[image: image54.emf]
Figura No. 3.55. Presión Vs Distancia Línea MCR2 – CIP CRIOLLO
Anexo No. 3.6

[image: image55.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.56. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image56.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.57. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image57.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.58. Temperatura Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image58.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.59. Temperatura Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image59.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.60. Temperatura Vs Distancia Línea MCR1 – MCR2

[image: image60.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.61. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image61.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.62. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image62.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.63. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image63.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.64. Temperatura Vs Distancia Línea MCO1 – MCR2

[image: image64.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.65. Temperatura Vs Distancia Línea MCO2 – CIP CRIOLLO
Anexo No. 3.7

[image: image65.emf] 

8”X18.825’

4”X4.921’

4”X164’

4”X4.921’

4”X164’

6”X164’

6”X164’

6”X17.480’

4”X4.921’

4”X164’

Criollo: 1.800 bpd

Copa: 9.800 bpd

Cubiro Este: 4.800 bpd

CIP – Criollo: 16.400 bpd


Figura No. 3.66. Pre-dimensionamiento de la red de tuberías sumergidas. CIP – Criollo
[image: image66.emf]
Figura No. 3.67. Presión Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image67.emf]
Figura No. 3.68. Presión Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image68.emf]
Figura No. 3.69. Presión Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image69.emf]
Figura No. 3.70. Presión Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image70.emf]
Figura No. 3.71. Presión Vs Distancia Línea MCR1 – MCR2
[image: image71.emf]
Figura No. 3.72. Presión Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1
[image: image72.emf]
Figura No. 3.73. Presión Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1
[image: image73.emf]
Figura No. 3.74. Presión Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1
[image: image74.emf]
Figura No. 3.75. Presión Vs Distancia Línea MCO1 – MCR2
[image: image75.emf]
Figura No. 3.76. Presión Vs Distancia Línea MCR2 – CIP CRIOLLO
Anexo No. 3.8
[image: image76.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.77. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image77.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.78. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image78.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.79. Temperatura Vs Distancia Línea MCE1 – MCR1
[image: image79.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.80. Temperatura Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image80.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.81. Temperatura Vs Distancia Línea MCR1 – MCR2

[image: image81.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.82. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image82.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.83. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image83.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.84. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image84.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.85. Temperatura Vs Distancia Línea MCO1 – MCR2

[image: image85.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.86. Temperatura Vs Distancia Línea MCO2 – CIP CRIOLLO
Anexo No. 3.9

[image: image130.emf] 

CIP - Criollo

Pozos Campo Cubiro Este

Pozos Campo Criollo

Pozos Campo Copa

MPCE2 MPCE1

MCE1

MPCR1 MCR1

MPCO1

MPCO2

MPCO3

MCR2

MCO1

Red de Recolección de Producción Bloque Cubiro “C”


Figura No.3.87. Esquema del sistema de tuberías propuesto. CIP-Cubiro Este

[image: image86.emf] 

Criollo: 1.800 bpd

Copa: 9.800 bpd

Cubiro Este: 4.800 bpd

8”X17.480’

8”X18.825’

4”X4.921’

4”X4.921’

4”X164’

6”X164’

4”X4.921’

6”X164’

4”X164’

4”X164’

CIP – Cubiro Este: 16.400 bpd


Figura No. 3.88. Pre-dimensionamiento de la red de tuberías.  CIP – Cubiro Este
[image: image87.emf]
Figura No. 3.89. Presión Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1
[image: image88.emf]
Figura No. 3.90. Presión Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1
[image: image89.emf]
Figura No. 3.91. Presión Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1
[image: image90.emf]
Figura No. 3.92. Presión Vs Distancia Línea MCO1 – MCR1
[image: image91.emf]
Figura No. 3.93. Presión Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image92.emf]
Figura No. 3.94. Presión Vs Distancia Línea MCR1 – MCE2
[image: image93.emf]
Figura No. 3.95. Presión Vs Distancia Línea MCE1 – MCE2
[image: image94.emf]
Figura No. 3.96. Presión Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image95.emf]
Figura No. 3.97. Presión Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image96.emf]
Figura No. 3.98. Presión Vs Distancia Línea MCE2 – CIP CUBIRO ESTE
Anexo No. 3.10
[image: image97.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.99. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image98.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.100. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image99.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.101. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image100.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.102. Temperatura Vs Distancia Línea MCO1 – MCR1
[image: image101.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.103. Temperatura Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image102.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.104. Temperatura Vs Distancia Línea MCR1 – MCE2

[image: image103.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.105. Temperatura Vs Distancia Línea MCE1 – MCE2

[image: image104.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.106. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image105.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.107. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image106.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.108. Temperatura Vs Distancia Línea MCE2 – CIP CUBIRO ESTE
Anexo No. 3.11

[image: image107.emf] 

Criollo: 1.800 bpd

Copa: 9.800 bpd

Cubiro Este: 4.800 bpd

8”X17.480’

8”X18.825’

4”X4.921’

4”X4.921’

4”X164’

6”X164’

4”X4.921’

6”X164’

4”X164’

4”X164’

CIP – Cubiro Este: 16.400 bpd


Figura No. 3.109. Pre-dimensionamiento de la red de tuberías sumergidas. CIP – Cubiro Este
[image: image108.emf]
Figura No. 3.110. Presión Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1
[image: image109.emf]
Figura No. 3.111. Presión Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1
[image: image110.emf]
Figura No. 3.112. Presión Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1
[image: image111.emf]
Figura No. 3.113. Presión Vs Distancia Línea MCO1 – MCR1
[image: image112.emf]
Figura No. 3.114. Presión Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image113.emf]
Figura No. 3.115. Presión Vs Distancia Línea MCR1 – MCE2
[image: image114.emf]
Figura No. 3.116. Presión Vs Distancia Línea MCE1 – MCE2
[image: image115.emf]
Figura No. 3.117. Presión Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image116.emf]
Figura No. 3.118. Presión Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image117.emf]
Figura No. 3.119. Presión Vs Distancia Línea MCE2 – CIP CUBIRO ESTE
Anexo No. 3.12

[image: image118.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.120. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO1 – MCO1

[image: image119.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.121. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO2 – MCO1

[image: image120.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.122. Temperatura Vs Distancia Línea MPCO3 – MCO1

[image: image121.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.123. Temperatura Vs Distancia Línea MCO1 – MCR1

[image: image122.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.124. Temperatura Vs Distancia Línea MPCR1 – MCR1
[image: image123.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.125. Temperatura Vs Distancia Línea MCR1 – MCE2

[image: image124.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.126. Temperatura Vs Distancia Línea MCE1 – MCE2

[image: image125.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.127. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE1 – MCE1
[image: image126.emf]Tubería

Ambiente


Figura No. 3.128. Temperatura Vs Distancia Línea MPCE2 – MCE1
[image: image127.emf] 

Tubería

Ambiente


Figura No. 3.129. Temperatura Vs Distancia Línea MCE2 – CIP CUBIRO ESTE
[image: image131.emf]   

CIP – Cubiro Este

Pozos Campo Cubiro Este

Pozos Campo Criollo

Pozos Campo Copa

MPCE2 MPCE1

MCE1

MPCR1

MCR1

MPCO1

MPCO2

MPCO3

MCE2

MCO1

Red de Recolección de Producción Bloque Cubiro “C”

[image: image132.jpg]60°C

16.400 b/d
T:44,7°C

Inyeccién
Rompedor Emulsién

Despacho

U
L, ¥  ALSISTEMADE TRATAMIENTO DE AGUA
Inyeccion

Rompedor Emulsié

60°C Inyeccion
Rompedor Emulsion



Figura No. 3.130. Esquema Simplificado de la Opción No.1 de Tratamiento
Figura No. 3.131. Esquema Simplificado de la Opción No.2 de Tratamiento
[image: image133.png]PROPUESTABLOQUE CUBIRO“C”

TRATAMIENTO DE CRUDO
OPCION 2: QUIMICO-SEPARADORES DE AGUA LIBRE- UNIDAD ELECTROSTATICA

60°C

16.400 b/d
T:44,7°C
P: 20 psig

Electrostatico

Inyeccion
Rompedor
Emulsién

|
AL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DEAGUA

Inyeccion
Rompedor
Emulsion gq° ¢

Inyeccion
Rompedor Emulsion





Figura No. 3.132.  Diagrama Simplificado de la 3ra Opción de Tratamiento
[image: image134.png]PROPUESTABLOQUE CUBIRO“C”

TRATAMIENTO DE CRUDO
OPCION 2: QUIMICO-SEPARADORES DE AGUA LIBRE- UNIDAD ELECTROSTATICA

60°C

16.400 b/d
T:44,7°C
P: 20 psig

, 5 5 Tanque
Inyeccion Lavado
Rompedor
Emulsién

|
AL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DEAGUA

Inyeccion
Rompedor
Emulsion gq° ¢

Inyeccion
Rompedor Emulsion





Figura No. 3.133. Diagrama Simplificado de la Opción No.4 de Tratamiento
[image: image135.png]PROPUESTA BLOQUE CUBIRO“ C”
TRATAMIENTO DE CRUDO
OPCION 4: QUIMICO-SEPARACION EN TANQUE DE ASENTAMIENTO

16.400 b/d
T:44,7°C
P: 20 psig

Inyeccion

Despacho

AL SISTEMADE TRATAMIENTO DE
AGUA

Inyeccion
Rompedgor Emulsion

Inyeccion
Rompedor Emulsion





Figura No. 3.134 .Requerimientos de Separadores de Agua Libre (FWKO) 

[image: image136.emf]
Figura No. 3.135. Requerimientos de Tanques de Lavado 

[image: image137.png]—#—Produccién Total

ALIMENTACION FWKO

—————

(pqui) (2303 UOIINPOId

veot

€20C

ot

Tz0T

ocot

6T0C

810C

£L10C

910C

STOT

10T

€T0C

[4x4

10T

0t0T

fio





Figura No. 3.136. Requerimientos de Tanques de Almacenamiento 
[image: image138.jpg]Produccion bpd

12,0

10,0

0,0

TANQUE DE LAVADO

r = /s

SE REQUIEREN 2 TANQUES DE LAYADO
+1 TANQUE DE 3.500 BARRILES- LOS PRIMEROS 18 MESES

4

+1 TANQUE DE 3.500 BARRILES - LUEGO DE LOS PRIMEROS 18 MESES

6

\Z\LL

\4¥ ——Produccién Total
\

LT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afos





Figura No. 3.137. Separador CPI Típico 
[image: image139.jpg]Produccién Alimentacién (mbd)

8,0
7.0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

%

——Produccién Total

-

Fi

\ SE REQUIEREN 6 TANQUES

|

+3x 5.000 BARRILES - HASTAEL ANO 2012
-3%-5:000-BARRILES-POSTEROIRAL-ANO-2012—————

¥ F

e

P

=——

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afio

4 Dias de Autonomia





Figura No. 3.138. Sistema de Flotación por Aire Inducido. 
[image: image140.png]Controladores

Tomamuestras de nivel de Aceite

Salida de Aceite

Salida de Agua
Linea deinyeccion

Salida de Solidos





Figura 3.139. Diagrama Simplificado del Sistema de Tratamiento de Agua

[image: image141.png]




Figura No. 3.140.  Requerimiento de Separadores de Placas Corrugadas (CPI)
[image: image142.png]Agua a Tratar mbad

Sistema de Tratamiento de Agua

CPI
16,0
l.____-_____-___;

14,0 141
12,0 12,1
100 \‘—9'6-\ 56
80 SEREQUIEREN 3 CPI:
60 I AA * 1x5.000 bad -ANO 2010. \

P p—— * 1x5.000 bad - ANO 2012. \
401 1x5.000 bad - ARO 2014

I /2 5 \
2,0

11 \
0,0 T T T T T T T T T

- 0,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afo






Figura No. 3.141 Requerimientos de Sistema de Flotación por Aire Inducido
[image: image128.png]Agua a Tratar mbad

Sistemade Tratamiento de Agua

FILTROS
16,0
140 -
120 .
: A
10,0 + 10k \ 56
o L /7% SEREQUIERENSS FILTROS: ™\

’ 7. 2x3.000 bad ¢/u -Af02010 \
6.0 1 +2x3.000 bad ¢/u - ANO 2012 \
40 « 1% 2,000 bad - ANO 2015
20 s \

i \
00 —_— —_—

T T T 0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afio






Figura No. 3.142. Requerimientos de Filtros de Cascara de Nueces
[image: image143.png]Agua a Tratar mbad

Sistema de Tratamiento de Agua
IAF

16,0
14,0 |
i
12,0 ;
10,0 K N\ 5 96
60 sl \

SEREQUIEREN S 1GFT \
6,0 * 1% 5150 bad-ANO 2010.
a0 * 1x 5150 bad - ANO 2012. \
' + 1x 5150 bad - ARIO 2014- \
2,0

OOI \

T T T T \ - 0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afo






Figura No. 3.143. Diagrama de flujo del sistema IWS.
[image: image144.emf] 



Figura No.  3.144. Vista de un sistema IWS instalado en las compañías SAUDI ARAMCO y SONANGOL.

[image: image145.emf]   




Figura No. 3.145. Área de acción del IWS
[image: image146.emf]IWS

FWKO

CPI

IAF

Tanque de

lavado

Filtro

Tanque de

lavado

Filtro

16.400 b/d

T: 55 ˚C

P: 20 psig

16.400 b/d

T: 55 ˚C

P: 20 psig

Tanque

Almacenamiento

Tanque

Almacenamiento

A Inyección

A Inyección

1

2

3

4

OPCIÓN CONVENCIONAL

OPCIÓN   NO CONVENCIONAL


Figura No. 3.146. Esquema del separador ciclo-helicoidal

[image: image147.emf]
Figura No. 3.147. Área de acción del Separador Ciclo-Helicoidal
[image: image129.emf]   

603

868

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Demanda  

(kW)

Produccion Bruta 

(B/dia)

Produccion Bruta (Barriles/dia) Total Bloque Cubiro con Diversidad

COPA CRIOLLO

CIP CUBIRO ESTE

Total Bloque Cubiro sin Diversidad



Figura No. 3.148. Curvas de Demanda en Función a la Producción y el Tiempo

[image: image148.emf]Separación 

Helicoidal

FWKO

CPI

IAF

Tanque de

lavado

Filtro

Filtro

16.400 b/d

T: 55 ˚C

P: 20 psig

16.400 b/d

T: 55 ˚C

P: 20 psig

Tanque

Almacenamiento

Tanque

Almacenamiento

A Inyección

A Inyección

1

2

3

4

OPCIÓN CONVENCIONAL

OPCIÓN   NO CONVENCIONAL


Figura No. 3.149. Opción No.1: Sistema de Generación-Distribución en CIP

.Diagrama Unifilar

[image: image149.emf]G

G

G

SISTEMA DISTRIBUCION

CRIOLLO-CUBIRO ESTE

LINEA AÉREA 13.8 KV

SISTEMA DISTRIBUCION

COPA

LÍNEA AÉREA 13.8 KV

SALIDAS DISPONIBLES

DISTRIBUCION

480 V -CIP

DISTRIBUCION

480 V-CIP

GENERADOR  625 KVA

A 0.8 FP

4.16 KV 60 HZ TRIFÁSICO

BARRA 4.16 KV

GENERADOR  625 KVA 

A 0.8 FP

4.16 KV 60 HZ TRIFÁSICO

BARRA 13.8 KV BARRA 13.8 KV

TRANSF. 1000 KVA

4.16/13.8 KV

DELTA/ESTRELLA

TRANSFORMADOR

500 KVA –4.16 KV/480 V

DELTA/ESTRELLA

TRANSFORMADOR

500 KVA –4.16 KV/480 V

DELTA/ESTRELLA

TABLERO PARA

GENERACION

TABLERO PARA

SISTEMA DISTRIBUCION

AEREO

200 A MIN.

40 MVA MIN.

100 A MIN

40 MVA MIN

G

G



Figura No. 3.150. Opción No.2: Sistema de Generación en el CIP y Alimentación de Pozos con Generación Propia. Diagrama Unifilar
[image: image150.emf]G

G

G

GENERADOR 450 KVA A 0.8 FP

480 V 60 HZ TRIFÁSICO

BARRA 480 V

GENERADOR  450 KVA A 0.8 FP

480 V 60 HZ TRIFÁSICO

TRANSF. 50 KVA

480/208-120 V

DELTA/ESTRELLA

TABLERO PARA

GENERACION

ALUMBRADO  SERVICIOS  Y  GENERALES CIP

ALIMENTACIÓN BOMBAS 

SERVICIOS INDUSTRIALES

ALIMENTACIÓN BOMBAS 

SERVICIOS INDUSTRIALES

G

G

GENERADOR

150 KVA 480 V

TRANSFORMADOR

VARIADOR

CABLE EN EL POZO

EQUIPOS DE SUPERFICIE


Figura No. 3.151. Opción No.3. Sistema de Generación-Distribución en CIP con Tratamiento de Combustible Utilizando Moto Generadores Wartsila: Diagrama Unifilar.
[image: image151.emf]G

G

G

SISTEMA DISTRIBUCION

CRIOLLO-CUBIRO ESTE

LINEA AÉREA 13.8 KV

SISTEMA DISTRIBUCION COPA

LÍNEA AÉREA 13.8 KV 

SALIDAS DISPONIBLES

DISTRIBUCION

480 V -CIP

DISTRIBUCION

480 V-CIP

GENERADOR  1200 KVA

A 0.8 FP

4.16 KV 60 HZ TRIFÁSICO

GENERADOR WARTSILA

BARRA 4.16 KV

GENERADOR  1200 KVA 

A 0.8 FP

4.16 KV 60 HZ TRIFÁSICO

GENERADOR WARTSILA

BARRA 13.8 KV BARRA 13.8 KV

TRANSF. 1000 KVA

4.16/13.8 KV

DELTA/ESTRELLA

TRANSFORMADOR

500 KVA –4.16 KV/480 V

DELTA/ESTRELLA

TRANSFORMADOR

500 KVA –4.16 KV/480 V

DELTA/ESTRELLA

TABLERO PARA

GENERACION

TABLERO PARA

SISTEMA DISTRIBUCION

AEREO

200 A MIN.

40 MVA MIN.

100 A MIN

40 MVA MIN


}

Tabla No. 3.31

COSTOS ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE RECOLECCIÓN DE FLUIDOS

[image: image152.emf]Precio Unit 

US$

Sub-Total 

US$

CALENTADOR DE CRUDO (2 MMBTU/HR) 2 27.150 54.300

GENERADOR DE VAPOR (5000 LBS/HR @ 65 PSI) 1 502.770 502.770

SEPARADOR DE AGUA EN LINEA (16400 BD) 1 3.528.000 3.528.000

BOMBA CARGA (50 PSI @ 440 GPM, 20 HP) 2 59.040 118.080

TK LAVADO (3500 BBL) 2 86.500 173.000

TK ALMACENAMIENTO (5000 BBL) 6 107.100 642.600

FILTROS (3000 BAD) 5 16.780 83.900

TANQUE AGUA PARA INYECCION(2000 BBL) 2 61.800 123.600

TOTAL  5.226.250

Precio Unit 

US$

Sub-Total 

US$

CALENTADOR DE CRUDO (2 MMBTU/HR) 2 27.150 54.300

GENERADOR DE VAPOR (5000 LBS/HR @ 65 PSI) 1 502.770 502.770

SEPARADOR HELICOIDAL (16400 BD) 1 1.167.600 1.167.600

TK ALMACENAMIENTO (5000 BBL) 6 107.100 642.600

FILTROS (3000 BAD) 5 16.780 83.900

TANQUE AGUA PARA INYECCION(2000 BBL) 2 61.800 123.600

TOTAL  2.574.770

TRATAMIENTO DE CRUDO NO CONVENCIONAL  IWS 

(SEPARADOR DE AGUA EN LINEA)

TRATAMIENTO DE CRUDO NO CONVENCIONAL  

SEPARACION HELICOIDAL


Tabla No. 3.32

COSTOS GLOBALES ASOCIADOS A TECNOLOGIAS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE CRUDO Y AGUA

[image: image153.emf]Precio Unit 

US$

Sub-Total 

US$

TRATAMIENTO DE CRUDO

DESPOJADOR AGUA LIBRE (10000 BD) 2 518.750 1.037.500

CALENTADOR DE CRUDO (2 MMBTU/HR) 1 27.150 27.150

GENERADOR DE VAPOR (2500 LBS/HR @ 65 PSI) 1 331.705 331.705

TK ASENTAMIENTO (2000 BBL) 4 61.800 247.200

TK ALMACENAMIENTO (5000 BBL) 6 107.100 642.600

TRATAMIENTO DE AGUA

INTERCEPTOR DE PLACAS CORRUGADAS (5000 BAD) 3 301.230 903.690

FLOTACION INDUCIDA POR AIRE (5400 BAD) 3 244.110 732.330

TANQUE COMPENSACION (250 BBL) 2 14.860 29.720

BOMBAS (25 PSIG @ 440 GPM, 10 HP) 2 38.950 77.900

FILTROS (3000 BAD) 5 16.780 83.900

TANQUE AGUA PARA INYECCION(2000 BBL) 2 61.800 123.600

4.237.295

Precio Unit 

US$

Sub-Total 

US$

TRATAMIENTO DE CRUDO

DESPOJADOR AGUA LIBRE (10000 BD) 2 518.750 1.037.500

CALENTADOR DE CRUDO (2 MMBTU/HR) 1 27.150 27.150

GENERADOR DE VAPOR (2500 LBS/HR @ 65 PSI) 1 331.705 331.705

SEP. ELECTROSTATICO (5500 BD) 2 388.500 777.000

TK ALMACENAMIENTO (5000 BBL) 6 107.100 642.600

TRATAMIENTO DE AGUA

INTERCEPTOR DE PLACAS CORRUGADAS (5000 BAD)

3

301.230 903.690

FLOTACION INDUCIDA POR AIRE (5400 BAD)

3

244.110 732.330

TANQUE COMPENSACION (250 BBL) 2 14.860 29.720

BOMBAS (25 PSIG @ 440 GPM, 10 HP) 2 38.950 77.900

FILTROS (3000 BAD) 5 16.780 83.900

TANQUE AGUA PARA INYECCION(2000 BBL) 2 61.800 123.600

4.767.095

Precio Unit 

US$

Sub-Total 

US$

TRATAMIENTO DE CRUDO

DESPOJADOR AGUA LIBRE (10000 BD) 2 518.750 1.037.500

CALENTADOR DE CRUDO (2 MMBTU/HR) 1 27.150 27.150

GENERADOR DE VAPOR (2500 LBS/HR @ 65 PSI) 1 331.705 331.705

TK LAVADO (3500 BBL) 2 86.500 173.000

TK ALMACENAMIENTO (5000 BBL) 6 107.100 642.600

TRATAMIENTO DE AGUA

INTERCEPTOR DE PLACAS CORRUGADAS (5000 BAD) 3 301.230 903.690

FLOTACION INDUCIDA POR AIRE (5400 BAD) 3 244.110 732.330

TANQUE COMPENSACION (250 BBL) 2 14.860 29.720

BOMBAS (25 PSIG @ 440 GPM, 10 HP) 2 38.950 77.900

FILTROS (3000 BAD) 5 16.780 83.900

TANQUE AGUA PARA INYECCION(2000 BBL) 2 61.800 123.600

4.163.095

Precio Unit 

US$

Sub-Total 

US$

TRATAMIENTO DE CRUDO

CALENTADOR DE CRUDO (2 MMBTU/HR) 2 27.150 54.300

GENERADOR DE VAPOR (5000 LBS/HR @ 65 PSI) 1 502.770 502.770

TK RECIBO/REPOSO (2000 BBL) 7 61.800 432.600

TK ALMACENAMIENTO (5000 BBL) 6 107.100 642.600

BOMBAS (25 PSIG @ 440 GPM, 10 HP) 2 38.950 77.900

TRATAMIENTO DE AGUA

INTERCEPTOR DE PLACAS CORRUGADAS (5000 BAD) 3 301.230 903.690

FLOTACION INDUCIDA POR AIRE (5400 BAD) 3 244.110 732.330

TANQUE COMPENSACION (250 BBL) 2 14.860 29.720

BOMBAS (25 PSIG @ 440 GPM, 10 HP) 2 38.950 77.900

FILTROS (3000 BAD) 5 16.780 83.900

TANQUE AGUA PARA INYECCION(2000 BBL) 2 61.800 123.600

3.661.310

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

OPCION 4

TOTAL OPCION 1

TOTAL OPCION 2

TOTAL OPCION 3

TOTAL OPCION 4


Tabla No. 3.33

COSTOS GLOBALES ASOCIADOS A TECNOLOGIAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE CRUDO Y AGUA

[image: image154.emf]Diámetro 

Tubería 

(pulg.)

Longitud 

Tubería 

(pie)

US$

4 14.963 964.545

6 39.986 3.835.810

4.800.355

Diámetro 

Tubería 

(pulg.)

Longitud 

Tubería 

(pie)

US$

4 14.913 964.545

6 19.278 1.849.316

8 20.758 2.706.452

5.520.313

Diámetro 

Tubería 

(pulg.)

Longitud 

Tubería 

(pie)

US$

4 14.963 964.545

8 39.986 5.213.421

6.177.966

Centro Integral de Producción Ubicado en Copa

Centro Integral de Producción Ubicado en Criollo

Centro Integral de Producción Ubicado en Cubiro Este


Tabla No. 3.34

COSTOS DE GENERACION DE POTENCIA CENTRALIZADA (Combustible=Diesel)

[image: image155.emf]DESCRIPCION DE EQUIPO

Costo del 

Equipo

Transporte 

Seguro Flete  

%

Impuesto % Ingeniería % Construcción % Pruebas %Cantidad

Total Costo 

US$

Moto-Generador 625 kVA  75900 16 8 10 30 5 3 384.813

Tablero 4.16 kV 150000 7 16 10 30 5 1 252.000

Tablero 13.8 kV 190000 7 16 10 30 5 1 319.200

Transformador 1000 kVA 62000 7 16 10 30 5 2 208.320

Transformador 500 kVA 30000 7 16 10 30 5 2 100.800

Línea Aérea 13.8 kV $/kM 26250 0 16 0 0 0 16 487.200

Tablero 480 V 3000 7 16 10 30 5 1 5.040

Cable Subterraneo 12 $/MT 12 7 16 10 30 5 500 10.080

1.767.453

COSTO OPCION GENERACION CENTRALIZADA - DIESEL

TOTAL


Tabla No. 3.35

COSTOS DE GENERACION DE POTENCIA CENTRALIZADA (Combustible=Crudo)

[image: image156.emf]DESCRIPCION DE EQUIPO

Costo del 

Equipo

Transporte 

Seguro Flete  

%

Impuesto % Ingeniería % Construcción % Pruebas %Cantidad

Total Costo 

US$

Moto-Generador 1200 kVA  1716000 16 8 10 30 5 2 5.800.080

Tablero 4.16 kV 150000 7 16 10 30 5 1 252.000

Tablero 13.8 kV 190000 7 16 10 30 5 1 319.200

Transformador 1000 kVA 62000 7 16 10 30 5 2 208.320

Transformador 500 kVA 30000 7 16 10 30 5 2 100.800

Línea Aérea 13.8 kV $/kM 26250 7 16 0 0 0 16 516.600

Tablero 480 V 3000 7 16 10 30 5 1 5.040

Cable Subterraneo 12 $/MT 12 7 16 10 30 5 500 10.080

7.212.120 TOTAL

COSTO OPCION GENERACION CENTRALIZADA CON GENERADORES WARTSILA


Tabla No. 3.36

COSTOS DE GENERACION DE POTENCIA DESCENTRALIZADA (Combustible=Diesel)

	UNIDAD
	CANTIDAD
	Precio Unitario

US$
	Sub-Total
US$

	130 KW Solar System

	22
	949.000
	20.878

	390 KW Solar System
	4
	2.847.000
	11.388.000

	
	
	TOTAL OPCION
	32.266.000


Tabla No. 3.37

COSTOS DE GENERACION DE POTENCIA CENTRALIZADA (Paneles Solares)




















































