[image: image2.wmf][image: image3.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A




Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones -

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:
	TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLA DE TALADROS-ICVT
	D1010901-AM16D3-AD03001

DOCUMENTO RLG

C-1-013-A-AM-01

	FASE:
	INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
	

	DOCUMENTO:
	ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
	

	DISCIPLINA:
	ARQUITECTURA
	FECHA

	Nº PROYECTO:
	JD1010901
	25
	05
	2011



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0
	25/05/11
	EMISIÓN FINAL
	42
	I.M
	P.G.
	L.P.

	B
	06/03/11
	INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS
	39
	I.M
	P.G.
	L.P.

	A
	31/01/11
	EMISIÓN ORIGINAL
	40
	I.M
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
TALLER DE MATERIALES FERROSO
ALCANCE, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT.
PROYECTO Nº JD1010901
ÍNDICE
41.
OBJETIVO.


42.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES


43.
ALCANCE.


44.
DEFINICIONES.


55.
IDENTIFICACION DE PARTIDAS.


66.
FORMAS DE MEDICIÓN Y PAGO.


67.
LINEAMIENTOS DE CONTROL.


68.
ALCANCE DE LAS PARTIDAS


79.
DISCIPLINA ARQUITECTURA.


79.1.
Partida A-1: Albañilería.


109.2.
Partida A-2: Acabados.


189.3.
Partida A-3: Herrería.


269.4.
Partida A-4: Artefactos y Accesorios Sanitarios.


309.5.
Partida A-5: Carpintería.


339.6.
Partida A-6: Vidrios y Ventanales.


419.7.
Partida A-7: Jardinería.





1. OBJETIVO.
Definir en forma general el Alcance, Medición y Forma de Pago de las actividades requeridas por la disciplina de Arquitectura para la ejecución del Proyecto “TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT.”, a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicada en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En esta especificación aplicarán los siguientes términos:

LA COMPAÑÍA: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Empresa contratante de los trabajos.

EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA: Representante de LA COMPAÑIA ante LA CONTRATISTA para inspeccionar los trabajos cubiertos por esta especificación.

LA CONTRATISTA: Empresa favorecida con la Buena Pro para la realización de los trabajos cubiertos por esta especificación.
3. ALCANCE.
Este documento describe el Alcance, Medición y Forma de Pago de las actividades generales y particulares, así como, las actividades asociadas a la disciplina de Arquitectura, necesarias para la Construcción del TALLER DE MATERIALES FERROSOS a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicada en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
4. DEFINICIONES.
PDVSA: PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

PDVSA INDUSTRIAL: Empresa Contratante, Filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

CONTRATISTA LICITANTE: Favorecido con el CONTRATO para realizar el trabajo descrito en este documento.

TRABAJO: Se refiere a todas las actividades que debe realizar LA CONTRATISTA, dentro del precio de cada Partida, y en forma completa, correcta, oportuna y segura, para suministrar, cuando así esté estipulado, fabricar, transportar, construir, instalar, probar y arrancar los componentes correspondientes a este proyecto objeto de este Alcance:.
Queda entendido que LA CONTRATISTA declara estar de acuerdo y haber tomado en cuenta durante el proceso licitatorio que las partidas de trabajo aquí descritas, y las cantidades señaladas en el formato Lista de Partidas y Cómputos Métricos son Referenciales. Cualquier obra señalada en los planos será realizada por el precio de EL CONTRATO.

LA CONTRATISTA debe considerar en su oferta todas las previsiones del caso a fin de realizar la ingeniería y/o ajustes de campo necesarios para la correcta ejecución de LA OBRA.

REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL: Representante técnico de PDVSA INDUSTRIAL designado para ser el INSPECTOR en la Supervisión y Control de La OBRA.
5. IDENTIFICACION DE PARTIDAS.

La construcción de las obras comprenden, pero no se limitan a las labores que se enumeran seguidamente, las cuales deben ser realizadas a cabalidad por EL CONTRATISTA, de conformidad con lo que sea expresado en las especificaciones y planos del Proyecto.

La estructura dada al presente documento es la siguiente: cada partida ó grupo de partidas definido comprende a su vez el Alcance: y medición de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en el documento JD1010901-AM16D3-AD02001 “Especificaciones Técnicas de Construcción” correspondiente al Proyecto “TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT.”.
Las Partidas serán numeradas según se indica a continuación:

P-XX.YY.ZZ
Donde:

P:
Identifica la disciplina asociada a la partida, según lo indicado a continuación:
A:
Arquitectura.
XX:
Número consecutivo desde 1 hasta 99 que corresponden a una actividad general.
YY:
Número consecutivo desde 1 hasta 99 que corresponde a sub partida dentro de una actividad general.

ZZ:
Número consecutivo desde 1 hasta 99 que corresponde a sub grupo de partidas dentro de una sub partida.

6. FORMAS DE MEDICIÓN Y PAGO.
Las formas de medición y pago aplicables se han especificado en cada una de las partidas y/o sub-partidas descritas en el presente documento. No obstante, en el caso de que el proyecto en ejecución lo requiera, podrán realizarse pagos parciales, previa notificación y aprobación de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA.
7. LINEAMIENTOS DE CONTROL.
Los lineamientos de control para el pago de las partidas, serán los estipulados en el Contrato del Proyecto.

Excepto que se defina de otra manera, para el pago final de las partidas, EL CONTRATISTA deberá haber entregado:

· Los planos "como construido" con carta de aceptación de los mismos por PDVSA INDUSTRIAL.

· El cómputo de todos los materiales y equipos instalados y aceptados, entregados por LA CONTRATISTA a PDVSA INDUSTRIAL.

· El cómputo de todos los materiales instalados y aceptados, entregados por LA CONTRATISTA.

· El cómputo de todos los materiales y equipos sobrantes, recibidos por PDVSA INDUSTRIAL.

8. ALCANCE DE LAS PARTIDAS.
Los grupos de partidas incluyen pero no se limita, al empleo de equipos y herramientas, suministro de materiales y consumibles, transporte, almacenamiento, supervisión y mano de obra para los trabajos señalados en cada partida ó sub-partida,  en los sitios indicados y según el tipo y demás características indicadas en los planos y documentos de referencia.

En general todas las partidas incluyen el transporte y almacenamiento en sitio de los materiales hasta el lugar donde serán instalados y descargados. 

La totalidad de los materiales y equipos, involucrados en las partidas y necesarios para la correcta instalación de las mismas, serán suministrados por LA CONTRATISTA.

9. DISCIPLINA ARQUITECTURA.
9.1. Partida A-1: Albañilería.

9.1.1. Partida A-1.1: Suministro, Transporte y Construcción de Paredes de Bloques de Huecos de Arcilla, Acabado Corriente, e=10cm.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y construcción de paredes en bloque de 10 x 20 x 30 cm de arcilla cocida acorde con los estándares de calidad del país, ejecutados por mano de obra calificada y experta, incluyendo machones, dinteles y brocales.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pared de bloque de huecos de arcilla suministrada y construida a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.1.2. Partida A-1.2: Suministro, Transporte y Construcción de Paredes de Bloques de Huecos de Arcilla, Acabado Corriente, e=15cm.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y construcción de paredes en bloque de 15 x 20 x 30 cm de arcilla cocida, incluyendo machones, dinteles y brocales acorde con los estándares de calidad del país, ejecutados por mano de obra calificada y experta.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pared de bloque de huecos de arcilla suministrada y construida a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.1.3. Partida A-1.3: Suministro, Transporte y Construcción de Paredes de Bloques Ornamentales de Concreto tipo persianas obra limpia a dos caras de espesor 15 cm.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de paredes de bloques ornamentales de concreto tipo persianas obra limpia a dos caras de espesor 15 cm.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pared de bloque ornamental de concreto tipo persianas obra limpia a dos caras, suministrada y construida a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.1.4. Partida A-1.4: Suministro, Transporte y Construcción de Revestimiento Interior en Paredes con Mortero a Base de Cal, Acabado Liso.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y construcción de revestimiento interior en paredes con mortero a base de cal, acabado liso, incluyendo friso base, acorde con los estándares de calidad del país, ejecutados por mano de obra calificada y experta.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento interior paredes con mortero a Base de cal, acabado liso suministrado y construido a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.1.5. Partida A-1.5: Suministro, Transporte y Construcción de Revestimiento Exterior en Paredes con Mortero, a Base de Cal, Acabado Liso.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y construcción de revestimiento exterior en paredes con mortero a base de cal, acabado liso, incluyendo friso base, acorde con los estándares de calidad del país, ejecutados por mano de obra calificada y experta.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento exterior en paredes con mortero, a Base de cal, acabado liso, suministrado y construido a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.1.6. Partida A-1.6: Suministro, Transporte y Construcción de Revestimiento Exterior en Paredes con Mortero, Acabado Rústico.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y construcción de revestimiento exterior en paredes con mortero, acabado rustico, incluyendo friso base, acorde con los estándares de calidad del país, ejecutados por mano de obra calificada y experta.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento exterior   en paredes con mortero, acabado rústico, suministrado y construido a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.1.7. Partida A-1.7: Construcción de Revestimiento Exterior de Paredes con Tablilla Nacional de Arcilla Cocida Acabado Natural.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y construcción de revestimiento exterior en paredes con tablilla nacional de arcilla cocida de acabado natural, acorde con los estándares de calidad del país, ejecutados por mano de obra calificada y experta.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento exterior de paredes con tablilla nacional de arcilla cocida acabado natural, suministrado y construido, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2. Partida A-2: Acabados.
9.2.1. Partida A-2.1: Suministro, Transporte e Instalación de Piso  Vinil, color gris formato 0.30 x 0.30 cm.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de Piso de vinil, formato 0.30 x.030 cm.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de Piso de vinil, color gris de 0.30 x 0.30 cm, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.2.2. Partida A-2.2: Suministro, Transporte e Instalación de Rodapié de Vinil de 8cm.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de rodapié de vinil de 8cm.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro lineal (ml) de rodapié de vinil de 8cm, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.2.3. Partida A-2.3: Suministro e Instalación de Cielo Raso de fibra mineral con Juntas visibles. Estructura de Aluminio Anodizado Color Blanco.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de Cielo Raso de juntas visibles y estructura de aluminio anodizado color blanco con láminas de fibra mineral de 0.61x1.22 mts. De 1 cm de espesor Totalmente nivelado.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso de fibra mineral con Juntas visibles, estructura de aluminio anodizado color blanco, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.2.4. Partida A-2.4: Suministro e Instalación de Cielo Raso de Láminas de Yeso con Juntas invisibles. Estructura de Aluminio Anodizado.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de Cielo Raso de láminas de Yeso de 3/8” de espesor con juntas invisibles y estructura de aluminio anodizado. Totalmente nivelado.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso de láminas de yeso con juntas invisibles, estructura de aluminio anodizado, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.5. Partida A-2.5: Suministro e Instalación de Tabiquería de Láminas de Yeso con tratamiento de Juntas. Estructura de Aluminio Anodizado.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de tabiquería con láminas de Yeso de 1/2" de espesor con tratamiento de juntas y estructura de aluminio anodizado. Totalmente nivelado.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de tabiquería de láminas de yeso con tratamiento de juntas, estructura de aluminio anodizado, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.2.6. Partida A-2.6: Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Interior en Paredes.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de pintura de caucho interior en paredes, incluye fondo antialcalino.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura de caucho interior de paredes, aplicada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.7. Partida A-2.7: Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Interior en Techos.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de  pintura de caucho interior en techos, incluye fondo antialcalino.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura de caucho interior en techos, aplicada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.8. Partida A-2.8: Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Exterior en Paredes.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de pintura de caucho exterior en paredes, incluye fondo antialcalino.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura de caucho exterior en paredes, aplicada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.9. Partida A-2.9: Suministro y Aplicación de Pintura Texturizada en Paredes.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de pintura texturizada en paredes, incluye fondo antialcalino.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura texturizada en paredes, aplicada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.2.10. Partida A-2.10: Suministro y Aplicación de Revestimiento Plástico (Esgrafiado) en Paredes.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de Esgrafiado en paredes, incluye fondo antialcalino.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento plástico (esgrafiado) en paredes, aplicada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.11. Partida A-2.11: Suministro e Instalación de Baldosas de Cerámica Nacional 0.33cm X 0.33cm en Paredes Interiores.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de baldosas de cerámica nacional 0.33cm x 0.33cm. Acabado natural. Incluye mortero base.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de baldosas de cerámica nacional 0.33cm x 0.33cm en paredes interiores, suministrada y colocada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.12. Partida A-2.12: Suministro y Construcción de Revestimiento de Piso con Mortero de Cemento, con endurecedor, espesor 5 cm.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e construcción de revestimiento de piso con mortero de cemento, con endurecedor, acabado liso sin juntas.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento de piso con mortero de cemento, con endurecedor, espesor 5 cm, construido a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.13. Partida A-2.13: Suministro y Aplicación de Pintura Epóxica para Demarcación de Pisos Industriales de Tráfico Pesado.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de pintura epóxica para demarcación de pisos industriales de tráfico pesado color amarillo y negro con franjas alternas de 0.10cm a 45° cada una.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de pintura aplicada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.2.14. Partida A-2.14: Suministro e Instalación de Baldosas de Cerámica Nacional 0.33cm X 0.33cm en Pisos.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para los trabajos requeridos para el suministro e instalación de baldosas de cerámica nacional 0.33cm x 0.33cm, en pisos. Incluye mortero base.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de baldosas de cerámica nacional 0.33cm x 0.33cm en pisos, suministrada y colocada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.15. Partida A-2.15: Suministro e Instalación de Rodapié de Cerámica Nacional de 8 cm. de altura.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de rodapié de cerámica de 8 cm. de altura.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro lineal (ml) de rodapié de cerámica nacional de 8 cm. de altura, suministrada y colocada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.2.16. Partida A-2.16: Suministro y Aplicación de Esmalte en Láminas UBM.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y aplicación de esmaltado de láminas UBM.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de esmalte en láminas UBM, aplicado a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.3. Partida A-3: Herrería.

9.3.1. Partida A-3.1: Suministro, Transporte y Colocación de Marco de Lámina Metálica Doblada, Cal # 16 para Paredes de 10 Cm. de Espesor.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de marco de lámina metálica doblada, cal # 16 para paredes de 10 cm. de espesor, incluye fondo anticorrosivo.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro lineal (ml) de de marco de lámina metálica doblada, cal # 16 para paredes de 10 cm. de espesor, acabado e instalado a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.3.2. Partida A-3.2: Suministro, Transporte y Colocación de Marco de Lámina Metálica Doblada, Cal # 16 para Paredes de 15 Cm. de Espesor.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de marco de lámina metálica doblada, cal # 16 para paredes de 15 cm. de espesor, incluye fondo anticorrosivo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro lineal (ml) de marco de lámina metálica doblada, cal # 16 para paredes de 15 cm. de espesor, acabado e instalado a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.3.3. Partida A-3.3: Suministro, Transporte y Colocación de Portón  Corredizo de Hierro Calibre 16. Dimensiones 6,20 m x 4,50 m.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de portón corredizo de hierro calibre 16, acabado con pintura esmalte, armazón interior de acero, además, incluye estructura de soporte y carrilera DIN 620 cm x 450 cm.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de portón  corredizo de hierro calibre 16. dimensiones 6,20 m x 4,50 m,  instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.3.4. Partida A-3.4: Suministro, Transporte y Colocación de Portón Corredizo de Hierro Calibre 16. Dimensiones 5.60 m x 4,50 m.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de portón corredizo de hierro calibre 16, acabado con pintura esmalte, armazón interior de acero, además, incluye estructura de soporte y carrilera DIN 560 cm x 450 cm.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de portón corredizo de hierro calibre 16. dimensiones 5.60 m x 4,50 m,  instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.5. Partida A-3.5: Suministro, Transporte y Colocación de Portón Corredizo de romanilla de Hierro Calibre 16. Dimensiones 4,05 m x 3,10 m.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de portón corredizo de romanilla de hierro calibre 16, acabado con pintura esmalte, armazón interior de acero, además, incluye estructura de soporte y carrilera DIN 405 cm x 310 cm.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de portón corredizo de romanilla de hierro calibre 16. dimensiones 4,05 m x 3,10 m,  instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.6. Partida A-3.6: Suministro, Transporte y Colocación de Puerta Batiente, doble, de romanilla de hierro, Calibre 16. Dimensiones 2,00 x 2,80 m.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de de puerta batiente, doble, de romanilla de hierro, calibre 16, acabado con pintura esmalte, armazón interior de acero, marco de lámina doblada de acero galvanizado calibre 16, acabado con pintura esmalte y barra anti pánico, incluyendo herrajes de dimensiones. 2,00 x 2,80 m.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta batiente, doble, de romanilla de hierro, calibre 16. dimensiones 2,00 x 2,80 m,  instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.7. Partida A-3.7: Suministro, Transporte y Colocación de Puerta Batiente, doble, Entamborada de Acero Galvanizado, con barra anti pánico, Calibre 16. Dimensiones 1,95 x 2,10 m.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de de puerta batiente, doble, entamborada de acero galvanizado, calibre 16, acabado con pintura esmalte, armazón interior de acero, marco de lámina doblada de acero galvanizado calibre 16, acabado con pintura esmalte y barra anti pánico, incluyendo herrajes de dimensiones. 1,95 x 2,10 m.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) puerta batiente, doble, entamborada de acero galvanizado, con barra anti pánico, calibre 16. dimensiones 1,95 x 2,10 m, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.3.8. Partida A-3.8: Construcción de Cercas de Malla Ciclón Calibre 9, altura 2.50mts. con 6 Hilos de Alambre de Púas y Coronamiento Especial Inclinado Doble.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación cercas de malla ciclón n.-9, con 6 hilos de alambre de púas y coronamiento especial inclinado doble, h=2.50 m (no incluye brocal).
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de cercas de malla ciclón calibre 9, altura 2.50mts. con 6 hilos de alambre de púas y coronamiento especial inclinado doble, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.9. Partida A-3.9: Construcción de Portones de Malla Ciclón Calibre 9 de Dos Hojas de 4.10m X 2.50m.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de portones de malla ciclón calibre 9. De dos hojas de 4.10m x 2,50m incluye 6 hilos de alambre de púas y coronamiento especial inclinado doble.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de portones de malla ciclón calibre 9 de dos hojas de 4.10m x 2.50m,  instalados, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.10. Partida A-3.10: Construcción de Puerta de Malla Ciclón Calibre 9.de 1,00m x 2.20m.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puerta de malla ciclón calibre n.- 9 de 1,00m x 1,90m.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta de malla ciclón calibre 9.de 1,00m x 2.20m,  instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.11. Partida A-3.11: Suministro e Instalación de Antepecho con Láminas UBM Corrugada de 6 mm de Espesor.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos en la instalación de antepecho en borde de techo con láminas UBM corrugada de 6mm de espesor e incluye la estructura metálica los cuales deben ser ejecutados por mano de obra calificada y experta.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de antepecho con láminas UBM corrugada de 6 mm de espesor, suministrada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.12. Partida A-3.12: Suministro e Instalación de Revestimiento en Pared con Láminas UBM Corrugada, ASTM A653-65 grado 40 de 0.66 mm de Espesor.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos en la instalación de Revestimiento de paredes externas de la edificación con láminas UBM corrugada de 0.66mm de espesor e incluye la estructura metálica los cuales deben ser ejecutados por mano de obra calificada y experta.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento en pared con láminas UBM corrugada, ASTM a653-65 grado 40 de 0.66 mm de espesor, suministrada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.13. Partida A-3.13: Suministro e Instalación de Cubierta de Techo con Láminas UBM Corrugada, ASTM A653-65 grado 40 de 0.8 mm de Espesor.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos en la instalación de la Cubierta de techo del taller con láminas UBM corrugada de 0.8mm de espesor e incluye la estructura metálica los cuales deben ser ejecutados por mano de obra calificada y experta.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:
Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de cubierta de techo con láminas UBM corrugada, ASTM a653-65 grado 40 de 0.8 mm de espesor, suministrada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.3.14. Partida A-3.14: Suministro e Instalación de Tragaluz en Cubierta de Techo con Láminas de Policarbonato de 10 mm de Espesor, color Bronce. Incluye Estructura.
 Alcance:
Esta partida comprende los materiales, maquinarias, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos en la construcción e  instalación de los tragaluces de policarbonato en la cubierta de techos e incluye la estructura metálica los cuales deben ser ejecutados por mano de obra calificada y experta.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2)  de tragaluz en cubierta de techo con láminas de policarbonato de 10 mm de espesor, color bronce. incluye estructura, suministrada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.4. Partida A-4: Artefactos y Accesorios Sanitarios.

9.4.1. Partida A-4.1: Suministro, Transporte e Instalación de Lavamanos para Empotrar, color blanco.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para los trabajos de instalación de lavamanos para empotrar de 1 llave, blanco o color claro, de ancho menor a 54 cm rectangular con su respectiva grifería, conexiones y sifón de desagüe, para su plena operatividad.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por pieza (pza.) de lavamanos para empotrar, color blanco instalado, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.4.2. Partida A-4.2: Suministro, Transporte e Instalación de Urinario con fluxómetro, Color Blanco o Claro.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de urinario, con sifón cromado, descarga a la pared, con su respectivo fluxómetro, blanco o color claro, con su respectiva grifería y conexiones para su plena operatividad.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por pieza (pza.) de urinario con fluxómetro, color blanco o claro, instalado a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.4.3. Partida A-4.3: Suministro, Transporte e Instalación de W.C. de Asiento con fluxómetro, Color Blanco o Claro.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de W.C. de asiento, descarga al piso, color blanco o claro, con su respectivo fluxómetro, mangueras de dotación y conexiones para su plena operatividad.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por pieza (pza.) de W.C. de asiento con fluxómetro, color blanco o claro, instalado a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.4.4. Partida A-4.4: Suministro, Transporte e Instalación de Espejo Anclado a la Pared de 3,00 m x 1,00 m de 6 mm de Espesor.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de espejo anclado a la pared.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de espejo anclado a la pared de 3,00 m x 1,00 m de 6 mm de espesor, instalado a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.4.5. Partida A-4.5: Suministro, Transporte y Colocación de Dispensador de Jabón Líquido.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de dispensadores de jabón líquido.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por pieza (pza.) de dispensador de jabón líquido, colocada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.4.6. Partida A-4.6: Suministro, Transporte y Colocación de Secador de Manos Eléctrico.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de Secador de Manos Eléctrico.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por pieza (pza.) de secador de manos eléctrico, colocada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.4.7. Partida A-4.7: Suministro, Transporte y Colocación de Porta rollo de Papel Higiénico, Tipo Metálico.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de  porta rollo papel higiénico.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por pieza (pza.) de porta rollo de papel higiénico, tipo metálico, colocada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.5. Partida A-5: Carpintería.

9.5.1. Partida A-5.1: Suministro, Transporte e Instalación de Puertas doble de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 1,90m x 2,20m.

Alcance:

Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas doble de madera entamborada, tipo batiente de 1,90m x 2,20m, en acabado chapilla natural barnizada. Tipo "P01".

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puertas doble de madera entamborada, tipo batiente de 1,90m x 2,20m, acabada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.5.2. Partida A-5.2: Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,90m x 2,20m.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,90m x 2,20m, en acabado chapilla natural barnizada. Tipo "P02".
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,90m x 2,20m, acabada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.5.3. Partida A-5.3: Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,90m x 2,20m, para baños e identificador para puertas.

Alcance:

Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,90m x 2,20m, en acabado chapilla natural barnizada. Tipo "P03".

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,90m x 2,20m, para baños e identificador para puertas, acabada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.5.4. Partida A-5.4: Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,90m x 2,20m.

Alcance:

Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,90m x 2,20m, en acabado con lamina decorativa de color gris arcilla, y lámina de acero inoxidable 1,10cm x 50cm en ambas caras. Tipo "P04".

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,90m x 2,20m, acabada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.5.5. Partida A-5.5: Suministro, Transporte e Instalación de Puertas doble de Madera Entamborada con manilla de aluminio, Tipo Batiente de 1,90m x 2,20m.

Alcance:

Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas doble de madera entamborada, tipo batiente de 1,90m x 2,20m, en acabado chapilla natural barnizada. Tipo "P05".
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puertas doble de madera entamborada con manilla de aluminio, tipo batiente de 1,90m x 2,20m, acabada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.5.6. Partida A-5.6: Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,80m x 2,20m con romanilla.

Alcance:

Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,80m x 2,20m, con romanilla de madera de 0,25m x 0,53m, en acabado chapilla natural barnizada. Tipo "P06".
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puertas de madera entamborada, tipo batiente de 0,80m x 2,20m con romanilla,  acabada e instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6. Partida A-6: Vidrios y Ventanales.

9.6.1. Partida A-6.1: Suministro, Transporte y Colocación de Puerta doble de Vidrio templado, Tipo Batiente de 2,00m x 2,10m con. 
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de puertas de vidrio templado incoloro de 10mm de espesor, tipo batiente de 2,00m x 2,10m con marco de aluminio anodizado con cerradura al piso.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de puerta doble de vidrio templado, tipo batiente de 2,00m x 2,10m con, instalada, a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.2. Partida A-6.2: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 4,95m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V01", con 4 Paños de 1,23m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 4,95m x 1,10m con  vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 4,95m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V01", con 4 paños de 1,23m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.3. Partida A-6.3: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 3,70m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V02", con 3 Paños de 1,23m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 3,70m x 1,10m con  vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 3,70m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V02", con 3 paños de 1,23m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.4. Partida A-6.4: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 2,45m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V03", con 2 Paños de 1,23m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 2,45m x 1,00m con  vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 2,45m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V03", con 2 paños de 1,23m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.6.5. Partida A-6.5: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 2,00m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V04", con 2 Paños de 1,00m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 2,00m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 2,00m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V04", con 2 paños de 1,00m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.6. Partida A-6.6: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 1,20m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V05", con 1 Paño de 1,15m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 1,20m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 1,20m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V05", con 1 paño de 1,15m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.6.7. Partida A-6.7: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 2,50m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V06", con 3 Paños de 0,83m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 2,50m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 2,50m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V06", con 3 paños de 0,83m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.8. Partida A-6.8: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 1,70m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V07", con 2 Paños de 0,85m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 1,70m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 1,70m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V07", con 2 paños de 0,85m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.9. Partida A-6.9: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 0,80m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V08", con 1 Paño de 0,78m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 0,80m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 0,80m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V08", con 1 paño de 0,78m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.10. Partida A-6.10: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 1,30m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V09", con 2 Paños de 0,65m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 1,30m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 1,30m x 0,50m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V09", con 2 paños de 0,65m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.11. Partida A-6.11: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 0,90m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V10", con 1 Paño de 0,85m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado de 0,90m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.
Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana pivotante con marco de aluminio anodizado. dimensiones 0,90m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V10", con 1 paño de 0,85m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.12. Partida A-6.12: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana de Paño Fijo con Marco de Aluminio Anodizado de 4,70m X 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V11". con 4 Paños de 1,17m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana de paño fijo con marco de aluminio anodizado. Dimensiones 4,70m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana de paño fijo con marco de aluminio anodizado de 4,70m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V11". con 4 paños de 1,17m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.
9.6.13. Partida A-6.13: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana de Paño Fijo con Marco de Aluminio Anodizado de 2,35m X 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V12". con 2 Paños de 1,17m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana de paño fijo con marco de aluminio anodizado. Dimensiones 2,35m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana de paño fijo con marco de aluminio anodizado de 2,35m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V12". con 2 paños de 1,17m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.6.14. Partida A-6.14: Suministro, Transporte y Colocación de Ventana de Paño Fijo con Marco de Aluminio Anodizado de 1,20m X 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V13". con 1 Paño de 1,15m de Ancho.
Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro e instalación de ventana de paño fijo con marco de aluminio anodizado. Dimensiones 1,20m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.
Medición y Forma de Pago:

Esta partida se pagará por metro cuadrado (m2) de ventana de paño fijo con marco de aluminio anodizado de 1,20m x 1,10m con vidrio de 6mm con lámina polarizada color gris plomo. ventana tipo "V13". con 1 paño de 1,15m de ancho, instalada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.

9.7. Partida A-7: Jardinería.

9.7.1. Partida A-7.1: Suministro, Transporte y Colocación de Grama Tipo San Agustín.

Alcance:
Esta partida comprende los materiales, herramientas, mano de obra necesaria para realizar los trabajos requeridos para el suministro y sembrado de grama tipo japonesa, incluyendo la tierra negra abonada.

Es entendido y aceptado por LA CONTRATISTA que los trabajos aquí descritos deberán ser completados en todo los detalles, de acuerdo a lo indicado en los planos de referencia del proyecto y las especificaciones de construcción, aunque cada elemento necesario para su correcta ejecución no sea mencionado.

Medición y Forma de Pago:

Esta partida se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de grama tipo san agustín, sembrada a la entera satisfacción de EL REPRESENTANTE DE PDVSA INDUSTRIAL.[image: image1.png]




























































































































































	Elaborado  por RLG: I. MORENO
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez
FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
________________
	FIRMA
_______________
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 25/05/2011

Cargo: Líder de Arquitectura 
	Fecha: 25/05/2011
Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT



